中国设备维修安装企业安全生产合格认证评审标准
	评定指标
	评审项目
	标准分值
	评审内容
	评审标准
	参考依据

	安全生产基础管理（600分）
	资质

证照
	营业执照
	／
	取得营业执照。
	※营业执照如有以下情况，即为否决：

1、营业执照与生产经营内容不符；

2、超过营业执照有效期从事生产经营；

3、未及时办理工商行政管理部门年审；

4、公司营业执照记载的事项发生变更，未及时换发营业执照。
	《中华人民共和国公司法》第7条

	
	安全管理机构或人员
	30
	从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
	1、未按规定设置安全管理机构或配备人员，不得分；

2、未以文件形式进行设置或任命，不得分；

3、设置或配备不符合规定，扣10分。
	《中华人民共和国安全生产法》第19条

	
	安全生产责任制
	安全生产目标
	20
	企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
	1、未签订安全目标责任书、或未确定年度安全工作目标，不得分；

2、未定期考核目标完成情况，扣5分。
	AQ／T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》第5.1条

	
	
	责任制制定及内容要求
	30
	1、建立、健全安全生产责任制，并传达至责任人员（包括主要负责人、各级管理人员和从业人员）；

2、责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，做到“一岗一责”。
	1、未制定安全生产责任制，不得分；

2、安全生产责任制每缺1个部门，扣5分；

3、有安全生产责任制、未明确岗位责任人

员，扣5分；

4、有安全生产责任制、未明确岗位责任内

容，扣5分；

5、有安全生产责任制、未明确考核要求，

扣5分。
	《中华人民共和国安全生产法》第4条

	
	
	主要负责人职责
	30
	对安全生产工作负有下列职责：

1、建立健全并督促落实安全生产责任制；

2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程；

3、保证安全生产投入；

4、定期研究安全生产问题；

5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
	1、主要负责人的安全生产职责不明确，不得分：

2、未建立主要负责人责任制，或未按规定履行职责、缺少履职证明材料（如签署的安全生产管理制度、定期组织召开安全例会的记录等），不得分，并追加扣除10分。
	《中华人民共和国安全生产法》第17条

	安全生产基础管理（600分）
	
	
	
	6、组织实施本单位从业人员的职业健康工作；

7、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

8、及时、如实报告生产安全事故：

9、每年向职工代表大会或者职工大会报告本单位

的安全生产情况。
	
	

	
	安全生产规章制度和操作规程
	规章制度
	50
	企业根据实际情况，制定下列安全生产规章制度：

1、安全生产教育和培训制度；

2、安全生产检查制度；

3、生产安全事故隐患排查治理制度；

4、具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；

5、危险化学品出入库核查、登记制度；

6、危险作业管理制度；

7、特种作业人员管理制度；

8、劳动防护用品配备和管理制度；

9、安全生产奖励和惩罚制度；

10、生产安全事故报告和调查处理制度；

11、重大危险源监控制度；

12、其他保障安全生产的规章制度。
	1、规章制度每缺1项扣5分：若缺少的规章制度企业不涉及，则不扣分；

2、制度内容不符合相关规定或与实际不符，每项制度扣5分。
	《危险化学品安全管理条例》第25条

	
	
	操作规程
	30
	制定相关岗位和较大危险因素设备设施的安全生产操作规程。
	每缺1个岗位或1类设备设施的安全操作规程，扣5分。
	

	
	安全生产记录档案
	50
	企业应当建立下述记录档案，并对有关安全生产的

文件、报告、记录等及时归档。

1、安全生产教育、培训和考核档案；

2、生产安全隐患排查治理整改档案；

3、事故记录管理档案；

4、安全生产例会记录：

5、危险化学品档案（出入库记录和MSDS）；

6、劳动防护用品发放记录；

7、安全生产奖惩档案；

8、危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案。
	1、安全生产记录档案、报告缺1项扣5分，若缺失的记录档案、报告企业不涉及，则不扣分；

2、安全生产记录档案、报告内容不健全的，每一项扣5分。
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条

AQ3013—2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》第5.7.1条


	安全生产基础管理（600分）
	安全生产教育培训
	培训学时要求
	20
	1、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时；

2、新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；

3、换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。
	1、主要负责人和安全生产管理人员未接受培训，扣10分；

2、未对其它从业人员进行培训或培训学时不足，每人次扣5分。
	

	
	
	培训内容
	20
	培训内容应包括：安全生产法律、法规和规章；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例。
	1、伪造培训记录，考核试卷笔迹相同，视

同未开展安全生产教育培训，不得分；

2、培训流于形式，培训内容无针对性，扣

10分。
	

	
	
	特种作业人员培训
	25
	特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《特种作业操作证》，且证件在有效期内的，方可持证上岗。
	未持证上岗或证书过期未及时复审，每人次扣5分；扣满25分，追加扣除10分。
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条

	
	
	特种设备作业人员培训
	25
	从事特种设备作业的人员，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或管理工作。
	未持证上岗或证书过期未及时复审，每人次扣5分；扣满25分，追加扣除10分。
	《特种设备安全监察条例》第38条

《特种设备作业人员监督管理办法》第2条

	
	应急救援
	预案制定
	30
	根据本单位生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案。
	1、未制定应急救援预案，不得分；

2、预案内容与企业实际不符，扣10分。
	《中华人民共和国安全生产法》第69条

	
	
	组织建立
	20
	建立应急救援组织或者配备应急救援人员。
	1、无组织机构或人员，不得分；

2、职责不清，扣10分
	《中华人民共和国安全生产法》第69条

	
	
	预案演练
	20
	定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
	1、无演练记录和演练影像资料（照片或视频），视同未演练，不得分；

2、有演练记录、影像资料，但无总结或评价改进意见，扣10分。
	《中华人民共和国安全生产法》第69条

	安全生产基础管理（600分）
	应急

救援
	应急救援器材
	20
	针对本单位生产经营特点，配备合格的应急救援器材和装备，并进行维修、保养，确保正常使用。
	1、无器材和装备台账，不得分；

2、器材无维修保养记录，每项扣5分。
	《中华人民共和国安全生产法》第69条

	
	特种设备基础管理
	40
	特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
（2）特种设备注册登记表、特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证书；
（3）特种设备及其安全附件的定期检验报告；

（4）特种设备的日常使用状况记录；

（5）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

（6）特种设备运行故障和事故记录。
	1、无任何特种设备安全技术档案，不得分；

2、每缺1个《特种设备注册登记表》或特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证书，扣2分；

3、每缺1个特种设备的检测报告或检测结论不合格，扣10分；每缺1个安全附件的检测报告或检测结论不合格，扣2分；

4、每缺少1类特种设备日常自行检查记录，扣5分；

5、缺少其余特种设备安全技术档案内容，扣5分。
	《特种设备安全监察条例》第25条、第26条、第27条

	
	职业

卫生

基础

管理
	职业病危害防治制度和操作规程
	10
	建立、健全职业病危害防治责任制、职业卫生管理

制度和岗位操作规程。
	未制定职业病危害防治责任制、职业卫生管理制度或相关岗位操作规程，不得分。

若安全生产操作规程中涉及职业卫生内容，则不扣分。
	《中华人民共和国职业病防治法》第21条

《工作场所职业卫生监督管理规定》第11条

	
	
	职业病危害告知
	10
	与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
	1、未在合同中进行告知，每1人扣5分；

2、告知内容不全，每项扣2分。
	《中华人民共和国职业病防治法》第34条

	安全生产基础管理（600分）
	安全生产资金保障
	安全投入
	30
	应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入。
	安全生产资金投入或者安全费用应用于下列安全生产事项：安全技术措施工程建设：安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备和其他保障安全生产的事项。查看设备设施更新、维护，安全生产宣传、教育和培训，劳动防护用品购买等财务台账，无相关资金投入证明材料，不得分。
	《中华人民共和国安全生产法》第18条

	
	
	相关保险
	10
	为从业人员办理工伤保险和其他依法应当办理的安全生产强制性保险等事项。
	1、未参加工伤保险，不得分；若未参加工伤保险但参加意外险，扣5分；
2、卫伤保险或意外险每漏缴1人次，扣2分。
	

	
	安全协议
	20
	经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责；经营单位对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。
	1、未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，不得分；
2、未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调管理，扣10分。
	《中华人民共和国安全生产法》第40条、第41条

	
	其他
	持续改进
	20
	企业应根据安全生产标准化和事故隐患自查自报的评定结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。
	安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等未按时修订，每类文件扣5分。
	AQ／T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》第5.13条

	
	
	隐患自查自报工作
	30
	开展隐患自查自报工作，按时上报隐患，并及时整改隐患。
	1、未开展隐患自查自报工作，不得分；

2、连续2个上报周期漏报，不得分；1个上报周期漏报，扣10分；

3、每有1项未及时整改隐患，扣5分。
	AQ／T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》第5.8条

	
	
	属实性评价
	10
	抽检企业自评表，并核实企业自评情况的属实性。
	企业自评分值与现场评审分值偏差25％，扣10分。
	

	安全生产现场管理（400分）
	特种设备现场管理
	通用要求
	10
	1、使用登记标志置于或附着于其显著位置；

2、出现故障或发生异常情况，应当停止使用；

3、存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超过规定使用年限的，应当及时予以报废，并注销。
	1、每有1台设备未张贴登记标志，扣5分：

2、每发现有1台设备出现故障或发生异常情况，仍继续使用的，不得分；

3、每发现1台存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超过规定使用年限的设备，未及时办理报废注销手续的，不得分；

4、特种设备（不含锅炉、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）每有1处不符合要求，扣5分。
	《特种设备安全监察条例》第25条、第29条、第30条

	
	
	起重机械
	10
	安全保护装置、吊具、索具等齐全有效、符合安全要求。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	《起重机械安全监察规定》第20.6条

	
	
	场（厂）内专用机动车辆
	10
	1、车容整洁，各零部件完好，连接紧固，无缺损：

2、自卸车（载质量4.5t以上）的驾驶室上部设置的安全防护装置应完好有效；

3、蓄电池箱、燃油箱托架的安装牢固，无严重腐蚀、变形现象；
4、轮辋完整无损，螺栓、螺母齐全紧固；

5、履带各部位零件完整、运转正常，无裂纹和变形现象；

6、车辆的车架无变形、裂纹和锈蚀，螺栓和铆钉齐全紧固；

7、转向机构连接、工作可靠。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	GB／T16178-2011《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》第5.1.1.1条、第5.1.2.1

条、第5.1.2.2条、第5.4.1条、第5.4.8条、第5.4.9条、第5.5条

	
	设备
设施
	通用要求
	／
	1、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
	如使用国家淘汰的生产设备和工艺，即为否决。
	《中华人民共和国安全生产法》第31条

	
	
	
	10
	2、设备危险部位都应有明显安全警示标志。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	

	
	
	
	10
	3、对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	GB／T8196-2003《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》第6.4.1条

	
	
	
	15
	4、各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应完好；附属装置应齐全。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	

	安全生产现场管理（400分）
	设备
设施
	焊接
设备
	电源开关
	5
	电焊机必须装有独立的专用电源开关。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	GB50194-1993《建设工程施工现场供用电安全规范》第5.5.7条

	
	
	
	防护装置
	5
	1、电焊机一、二次接线柱防护罩齐全；

2、电源线、焊接电缆与焊机相连处的裸露接线板，应采取安全防护罩或者防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	GB9448—1999《焊接与切割安全》第11.2.4条

GB50194—1993《建设工程施工现场供用电安全规范》第5.5.5条

	
	
	
	电缆线
	5
	1、电源一次线长度小于或等于3m，且不得拖地或跨越通道使用；

2、焊接二次线长度小于或等于30m，接头不许超过3个。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	GB9448-1999《焊接与切割安全》第11.6.3条

GB50194-1993《建设工程施工现场供用电安全规范》第5.5.6条、第5.5.9条

	
	
	
	接地
	5
	1、焊机使用中须接地，必须以正确的方法接地（或接零）。接地（或接零）装置必须连接良好，永久性的接地（或接零）应做定期检查：

2、应避免焊机和工件的双重接地。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	GB9448-1999《焊接与切割安全》第11.3条

	
	
	
	使用环境或场所
	5
	1、所有焊接、切割、钎焊及有关的操作必须要在足够的通风条件下（包括自然通风或机械通风）进行；

2、焊接现场10m范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品，并应装设相应的消防器材。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	GB9448-1999《焊接与切割安全》第5.1条、第6.4.1条

	
	作业
安全
	消防
安全
	消防设施和器
材
	10
	1、按有关规定配置相关消防设施，并按要求进行定期维护和更换。
	1、每有1处未按照标准配置消防设施、器材，扣5分；

2、每有1具消防设备、器材失效或超过维保日期或放置不符合要求的，扣3分。
	《中华人民共和国消防法》第16条

	
	
	
	
	10
	2、消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用。
	1、每有1具消防设施、器材被遮挡，扣3分；
2、每有1具消防设施、器材挪作他用，扣3分。
	《中华人民共和国消防法》第28条

	安全生产现场管理（400分）
	作业
安全
	消防安全
	安全
通道
	15
	1、不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	《中华人民共和国消防法》第28条

	
	
	
	
	15
	2、疏散通道距地面lm及以下安装合格的指示标志。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	GB50016-2006《建筑设计防火规范》第11.3.4条

	
	
	
	安全出口
	10
	1、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	《中华人民共和国消防法》第28条

	
	
	
	
	10
	2、厂房疏散用门应向疏散方向开启，应采用平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。
	1、采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，不得分；

2、每有1处疏散门开启方向错误，扣5分。
	GB50016-2006《建筑设计防火规范》7.4.12条

	
	
	
	
	10
	3、仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门，首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门，但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门。
	1、采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，不得分；

2、每有1处疏散门开启方向错误寸口5分。
	GB50016-2006《建筑设计防火规范》7.4.12条

	
	
	
	安全

标志
	10
	易燃易爆、有毒有害场所设置消防安全警示标志，并确保标志完好。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	GBl5630-1995《消防安全标志设置要求》第5.12条

	
	
	用电安全
	通用
要求
	15
	1、电线无私拉乱接现象。
	每有1处不符合要求，扣5分：
	

	
	
	
	
	15
	2、严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线

上悬挂物品。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	

	
	
	
	
	15
	3、严禁使用破损的插头、插座及电线。
	每有1处不符合要求，扣5分。
	

	
	
	
	
	15
	4、线路应穿非燃管保护，易燃易爆场所应选用防爆型或封闭式电气设备和开关。
	1、每有1处线路未穿非燃管保护的，扣5分；

2、易燃易爆场所未选用防爆型或封闭式电气设备和开关的，不得分。
	

	安全生产现场管理（400分）
	作业

安全
	用电

安全
	配电
室
	5
	1、通往室外的门应向外开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	DBll／527-2008《变配电室安全管理规范》第5.8.3条

	
	
	
	
	5
	2、门、窗、电缆沟应当设置防水设施和挡鼠板；出入口应设置高度不低于400mm的挡板。
	不符合要求，不得分。
	DBll／527-2008《变配电室安全管理规定》第5.5条、第5.6条

	
	
	
	
	5
	3、室内环境整洁，物品摆放整齐有序，无杂物及无关物品存放。
	不符合要求，不得分。
	DBll／527-2008《变配电室安全管理规范》第.8.1条

	
	
	
	
	5
	4、用电单位10kV及以上电压等级的变配电室应安排专人全天值班。
	无值班记录的，不得分。
	DBll／527-2008《变配电室安全管理规范》第7.2.1条

	
	
	
	
	5
	5、变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
	1、未铺设绝缘胶垫，不得分；

2、绝缘胶垫铺设不符合要求，扣2分。
	DBll／527-2008《变配电室

安全管理规范》第5.3条

	
	
	
	电气箱柜
	5
	1、触电危险性大或作业环境较差的场所，应安装封闭式箱柜。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	

	
	
	
	
	5
	2、配电板（箱）应用不可燃材料制作。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	DL／T375-2010《户外配电箱通用技术条件》第6.2.3条

	
	
	
	
	5
	3、柜体内外整洁、完好、无积尘、积水和杂物；板（箱）以外不得有裸带电体外露。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	

	
	
	
	
	5
	4、箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器，必须安装剩余电流保护装置的设备和场所：

（1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具；

（2）生产用的电气设备；

（3）施工工地的电气机械设备；

（4）安装在户外的电气装置：

（5）临时用电的电气设备；

（6）安装在水中的供电线路和设备；

（7）其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	GBl3955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.5.1条

	
	
	
	
	5
	5、应留有足够的安全工作空间和通道。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	

	安全生产现场管理（400分）
	作业

安全
	用电

安全
	临时用电
	5
	1、临时增加的检修电源箱必须有手续和记录；

2、临时电源线室内架空高度大于2.5m、室外架空高度大于4m、跨越道路大于6m（指最大弧垂），地面敷设的临时电源必须有保护措施；箱体下部穿线孔保护胶圈完整，电缆不直接与箱体接触；

3、电源箱应采取固定措施或防雨措施。
	每有1处不符合要求，扣1分。
	

	
	危险
化学
品管
理
	工业气瓶
	储存
	5
	1、气瓶必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，严禁储存在地下室或半地下室内，由专人管理，并设置“仓库重地，禁止烟火”、“禁止吸烟”等明显警示标志。
	1、未储存在专用仓库、专用场地或专用储

存室内，不得分；

2、无专人管理，扣5分；

3、未设置警示标志，扣5分。
	《气瓶安全监察规程》第77条

《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第63条

	
	
	
	
	5
	2、气瓶仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射。
	不符合要求，不得分。
	《气瓶安全监察规程》第77

条

	
	
	
	
	5
	3、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放。
	末分区、分类、分库储存，不得分。
	《气瓶安全监察规程》第77条
《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第63条

	
	
	
	使用
	5
	1、采购和使用有制造许可证的企业的合格产品，不使用超期未检或报废的气瓶。
	1、无经营许可资质企业提供的供气合同的，不得分；

2、气瓶检验日期不清，扣2分；

3、使用超期未检或报废的气瓶，不得分。
	《气瓶安全监察规程》第79条

	
	
	
	
	5
	2、气瓶的不得靠近热源和明火，可然、助燃气瓶与明火的距离不得小于10m（高空作业时，此距离为在地面的垂直投影距离），乙炔瓶与氧气瓶在使用时距离不得少于5m。
	不符合要求，不得分。
	《气瓶安全监察规程》第79条

《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条

	
	
	
	
	5
	3、气瓶立放时应采取防止倾倒的措施或装置。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	《气瓶安全监察规程》第79条

《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条

	安全生产现场管理（400分）
	危险
化学品管
理
	其他类危化品
	储存
	5
	1、危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。
	不符合要求，不得分。
	《危险化学品安全管理条例》第24条

	
	
	
	
	5
	2、危险化学品专用仓库应当设置明显的标志；储存易制爆危险化学品的专用仓库，应当设置相应的技术防范设施。
	不符合要求，不得分。
	《危险化学品安全管理条例》第26条

	
	
	
	
	5
	3、危险化学品应按照规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存。
	不符合要求，不得分。
	GBl5603—1995《常用化学危

险品贮存通则》第4.8条

	
	
	
	使用
	／
	1、不得使用国家禁止使用的危险化学品。
	※使用国家禁止使用的危险化学晶的，即为否决。
	《危险化学品安全管理条例》第5条

	
	
	
	
	5
	2、使用危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	《危险化学品安全管理条例》第20条

	
	职业卫生现场管理
	有限空间安全
	检测
	5
	实施有限空间作业前，生产经营单位应执行“先检测、后作业”的原则，根据作业现场和周边环境情况，检测有限空间可能存在的危害因素。
	未检测即进行作业，不得分。
	

	
	
	
	现场监督管理
	5
	有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。
	无监护人员即进行作业，不得分。
	

	
	场所环境
	功能分区
	10
	1、甲、乙类物品仓库内不能设置办公室、休息室；

2、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。
	不符合要求，不得分。
	《仓库防火安全管理规则》第25条

	
	
	车间环境
	5
	生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度。
	不符合要求，不得分。
	GB5083—1999《生产设备安全卫生设计总则》第5.8.1条

	
	
	物品码放
	5
	库存物品应分类分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于lm，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱间距不小于0.3m，主要通道的宽度不小于2m。
	每有1处不符合要求，扣2分。
	《仓库防火安全管理规则》第18条

	安全生产现场管理（400分）
	从业人员操作
行为
	从业人员
作业
	20
	从业人员应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁违章作业。
	每发现1人违章作业，扣5分。
	《中华人民共和国安全生产法》第49条

	
	
	劳动防护用品使用
	5
	从业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品。
	每发现1人不佩戴或未正确使用，扣2分。
	《中华人民共和国安全生产法》第49条


PAGE  
1

